附件1

华东交大教6#安装消防设施价格清单

| 序号 | 器材名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯 | 台 | 48 | 50 | 2400 |  |
| 2 | 吸顶应急照明灯 | 台 | 2 | 55 | 110 |  |
| 3 | 安全疏导指示牌 | 块 | 53 | 45 | 2385 |  |
| 4 | 安全出口指示牌 | 块 | 28 | 45 | 1260 |  |
| 5 | 五孔插座 | 套 | 50 | 8 | 400 |  |
| 6 | RVV2X1.5线材 | 米 | 3000 | 2.5 | 7500 |  |
| 7 | RVV2X2.5线材 | 米 | 1000 | 4.5 | 4500 |  |
| 8 | PVC管材及配件 | 米 | 2000 | 3 | 6000 |  |
| 9 | 辅材 | 批 | 1 |  | 500 |  |
| 10 | 税金 |  |  |  | 2740 |  |
| 11 | 人工费 |  |  |  | 8000 |  |
| 12 | 工程总造价 | 大写：叁万伍仟捌佰元整 |  |  | 35800.00 |  |

江西科瑞智能工程有限公司

2018年3月11日

华东交大教14#楼（逸夫楼）安装消防设施价格清单

| 序号 | 器材名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯 | 台 | 93 | 50 | 4650 |  |
| 2 | 吸顶应急照明灯 | 台 | 11 | 55 | 605 |  |
| 3 | 五孔插座 | 套 | 104 | 8 | 832 |  |
| 4 | 安全疏散指示牌 | 块 | 100 |  | 1400 |  |
| 5 | RVV2X1.5线材 | 米 | 4000 | 2.5 | 10000 |  |
| 6 | RVV2X2.5线材 | 米 | 3000 | 4.5 | 13500 |  |
| 7 | PVC管材及配件 | 米 | 3500 | 3 | 10500 |  |
| 8 | 辅材 | 批 | 1 |  | 1000 |  |
| 9 | 税金 |  |  |  | 4520 |  |
| 10 | 人工费 |  |  |  | 15000 |  |
| 11 | 工程总造价 | 大写：陆万贰仟元整 |  |  | 62000.00 |  |

江西科瑞智能工程有限公司

2018年3月11日

华东交大教38#（继教）安装消防设施清单

| 序号 | 器材名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯 | 台 | 48 | 50 | 2400 |  |
| 2 | 吸顶应急照明灯 | 台 | 2 | 55 | 110 |  |
| 3 | 安全疏导指示牌 | 块 | 74 | 45 | 3330 |  |
| 4 | 安全出口指示牌 | 块 | 3 | 45 | 145 |  |
| 5 | 五孔插座 | 套 | 50 | 8 | 400 |  |
| 6 | RVV2X1.5线材 | 米 | 3000 | 2.5 | 7500 |  |
| 7 | RVV2X2.5线材 | 米 | 1000 | 4.5 | 4500 |  |
| 8 | PVC管材及配件 | 米 | 2000 | 3 | 6000 |  |
| 9 | 辅材 | 批 | 1 |  | 500 |  |
| 10 | 税金 |  |  |  | 2740 |  |
| 11 | 人工费 |  |  |  | 8000 |  |
| 12 | 工程总造价 | 大写：叁万伍仟陆佰元整 |  |  | 35600.00 |  |

江西科瑞智能工程有限公司

2018年3月11日

附件2

华东交大8#综合楼、31#教学楼、立通大厦地下菜场

更换消防设施清单

| 序号 | 器材名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯 | 台 | 177 | 50 | 8850 |  |
| 2 | 安全疏导指示牌 | 块 | 100 | 45 | 4500 |  |
| 3 | 安全出口指示牌 | 块 | 104 | 45 | 4680 |  |
| 4 | 五孔插座 | 套 | 177 | 8 | 1416 |  |
| 5 | 荧光安全出口指示牌 | 块 | 35 | 10 | 350 |  |
| 6 | 辅材 |  |  |  | 100 |  |
| 7 | 税金 |  |  |  | 2200 |  |
| 8 | 人工费 |  |  |  | 3000 |  |
| 9 | 工程总造价 | 大写：贰万伍仟元整 |  |  | 25000.00 |  |

工程说明：

- 8#楼和31#楼消防设施是2010年元月份安装，立通大厦地下菜场应该更早。由于应急灯和疏导指示牌内电池使用寿命只有4年，因此目前三处消防设施绝大多数处于不能使用之状况，应全部进行更换。

- 原8#楼和31#楼应急灯安装无插座，此次按照规范要求增加安装插座。

- 8#楼南、北两边办公室通往楼梯门口未安装安全出口，此次增加安装荧光安全出口指示牌35块。

江西科瑞智能工程有限公司

2018年3月11日

| 华东交大使用10年以上消防水带统计及更换价格清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 器材名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） | 厂家 |
| 南院图书馆 | 消防水带 | 8-65-20 | 1240 | 米 | 7 | 8680 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学5栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 400 | 米 | 7 | 2800 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学6栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 240 | 米 | 7 | 1680 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学12栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 480 | 米 | 7 | 3360 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学13栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 480 | 米 | 7 | 3360 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学14栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 720 | 米 | 7 | 5040 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学15栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 240 | 米 | 7 | 1680 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学16栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 480 | 米 | 7 | 3360 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学17栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 480 | 米 | 7 | 3360 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学18栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 480 | 米 | 7 | 3360 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学19栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 480 | 米 | 7 | 3360 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学20栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 560 | 米 | 7 | 3920 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 研究生宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 400 | 米 | 7 | 2800 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学31栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 360 | 米 | 7 | 2520 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学32栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 720 | 米 | 7 | 5040 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学33栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 720 | 米 | 7 | 5040 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学34栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 240 | 米 | 7 | 1680 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学35栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 240 | 米 | 7 | 1680 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学39栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 240 | 米 | 7 | 1680 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学40栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 360 | 米 | 7 | 2520 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学43栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 960 | 米 | 7 | 6720 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 学44栋宿舍 | 消防水带 | 8-65-20 | 960 | 米 | 7 | 6720 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 53栋-54栋 | 消防水带 | 8-65-20 | 1020 | 米 | 8 | 8160 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 |
| 合计 |  |  | 12500 |  |  | 88520 |  |
| 施工费 |  |  |  |  |  | 4500 |  |
| 税金 |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| 工程总价 | 大写：玖万捌仟元整 |  |  |  |  | 98020 |  |

附件3