附件：

2020年度大型基建项目汇总表

一、新建项目

| 序号 | 项目名称 | 申请单位 | 项目地点 | 经费概算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26号教学楼、 地下室 | 教务处 | 北区 （需政府批准） | 10600 | 教学楼20000㎡、地下室3000㎡，满足材料学院等2个学院进驻办公及教学功能。 (申请政府债券，立项但不列入年度预算) |
| 2 | 体健教学楼 | 体健学院 | 北区 （需政府批准） | 6000 | 15000㎡ ，配有教室、实验室、武术馆、篮球馆、网球馆、乒乓球馆、羽毛球馆、排球馆和体操房等，可开展公共体育教学、体育专业教学训练、高水平运动队训练竞赛、师生体育健身和人体科学实验等。 (申请政府债券，立项但不列入年度预算) |
| 合计 |  |  |  | 16600 |  |

二、修缮项目

| 序号 | 项目名称 | 申请单位 | 项目地点 | 经费概算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园主要道路白改黑及配套工程 | 发规处 | 南、北区 | 5000 | 配套工程含：人行道场地、配套绿化、路灯等 按不超过400万元每段投资概算控制，分区分时段实施。 |
| 2 | 南区西大门 配套工程 | 发规处 | 南区 | 400 | 道路、场地、绿化及局部配套围墙等 |
| 3 | 南区电力扩容工程 | 后勤保障中心 | 南区 | 700 | 申请专线专柜（下罗110KVA），线路长5公里，扩容容量14300KVA，以满足学校未来几年拟新增电力扩容容量，以及新版消防规定要求的双电源设计。 |
| 4 | 老年门球场 整体维修 | 工会 | 教职工活动中心老年门球场 | 120 | 消除安全隐患，维修（顶棚、场地、周边绿化等）后达到使用要求。 |
| 5 | 北区北侧围墙、青秀城人行出入口工程 | 基建处 | 北区 | 145 | 北区北侧围墙毗邻中海玫瑰园，按中海玫瑰园同形式建设；履行校方承诺，对接青秀城人行连桥，设置人行出入口，方便教工出行。 |
| 6 | 北区西侧排污工程、鱼塘周边配套设施 | 后勤保障中心 | 北区 | 待定 | 中海玫瑰园东侧，学校北区西侧，游泳池附近的道路硬（绿）化、排污管道、离退教职工的鱼塘等配套设施。 |
| 7 | 南区新增进水口 | 后勤保障中心 | 皇姑南路（南区逸夫楼西侧） | 30 | 在皇姑南路（南区逸夫楼西侧处）新增一进水口，提高供水压力及水量。 |
| 8 | 国防生食堂架空层内部改造 | 材料学院 | 国防生食堂 架空层 | 260 | 铺设墙体隔断、地坪、墙面粉刷、吊顶、通风、空调、采光、实验室电路和水路、焊接排烟、循环冷却水水管、厕所改造、实验室入口露天场地的适应性改造，改造成符合专业认证要求的专业实践教学、大学生专业创新设计现代化实验室。 |
| 9 | 教11栋电路及配套改造工程 | 土建学院 | 教11栋 | 115 | 改造线路以满足实验室设备用电需求。楼顶及墙面防水，1、2楼刮瓷；研究生工作室、仪器室等实验室的门窗更换。 |
| 10 | 立通B座二楼建筑学教室内部改造 | 土建学院 | 立通B座 | 75 | 改造成建筑学专业专用的集教学、教研、图书阅览、评图、实验、模型制作等于一体的综合性教学空间。 49.8万元由学院自筹。 |
| 11 | 学17栋整体维修 | 后勤保障中心 | 学17栋 | 680 | 参照学18、20栋标准。 1.设置线缆桥架； 2.更新家具（上床下桌式）、电风扇； 3.更换卫生洁具、门窗、楼梯扶手、照明设施；铺设地砖； 4.拆除房内水泥柜、墙面刮瓷、安装纱窗、房内重设电路； 5.屋顶整体翻新隔热防水层。 室内改造399万元，外立面维修161万，130万元设备费。 |
| 12 | 学19栋整体维修 | 后勤保障中心 | 学19栋 | 680 | 同上 |
| 13 | 学17、19、21室外配套工程 | 发规处 | 学17、19、21 | 80 | 室外道路、绿化等配套 |
| 14 | 学生宿舍空调改造五期工程 | 后勤保障中心 | 学3、6、7、9、37、38、39、40栋 | 300 | 空调改造的室内线路及室外配套供电设施，请规划设计院一并设计，2020年新生入学前（9月前）改造完成。 |
| 15 | 毕业生寝室及楼道维修 | 后勤保障中心 | 南、北区毕业生寝室及楼道 | 240 | 毕业生寝室及楼道墙面、顶面整体刷白，对破损门窗、卫生间进行修缮性维修改造。预计1600间毕业生宿舍，10栋宿舍楼道。 |
| 16 | 北区第二学生生活活动用房室外绿化工程 | 基建处 | 北区第二学生生活活动用房周边 | 85 | 周边绿化未包含在主体工程内，需要单独立项。绿化场地回填30cm种植土；在保证设计标高、坡度的走向的基础上，结合现场实际情况及给排水设计要求，平整场地。 |
| 17 | 立通大厦A座1、2楼整体维修 | 资产处 | 立通大厦A座 | 658 | 整体改造为青年博士工作室、科研团队创新创业工作室。不涉及外墙部分。 496万元建安费，162万元设备费。 |
| 18 | 普通话测试站改建 | 运输学院 | 待定 | 40 | 按照江西省普通话培训测试站标准建设 |
| 19 | 逸夫楼南楼架空层改造 | 科技园 | 教14栋逸夫楼南楼西侧架空层 | 78 | 为今后顺利通过我校双创平台建设的年审、评估和验收，并保障园区作为学校科技孵化窗口的良好风貌，美化优化双创工作环境，将逸夫楼南楼架空层改造为科技广场。 我校科技园已获得12个政府各级各类双创平台（基地）的认定，获江西省、赣江新区、经开组团等各项双创经费支持共计280余万元（学校账号统筹管理） |
| 20 | 北区图书馆展陈空间改造 | 图书馆 | 北区图书馆 二、三楼 | 48 | 1.采取部分围挡，进行区域分割，使各功能清晰化，提高空间的利用率； 2.拓展功能界面，打造多功能化的展区（供学生毕业设计作品展及艺术设计展），转变成一个教学空间，渲染图书馆的文化气息，加强文化建设。 |
| 21 | 外教公寓整体维修 | 国交处 | 学4栋1、2单元 | 177.5 | 所有外墙面的门窗按留学生公寓改造标准进行改造； 室内改造的标准略高于留学生公寓的标准； 保留原有空调和活动家具。 |
| 22 | 南区田径场翻新 | 体健学院 | 南区 | 180 | 更换足球场草皮、田径场周边草皮、田径场塑胶跑道。 |
| 23 | 南北区运动场照明改造 | 后勤保障中心 | 南、北区 | 100 | 满足夜间体育运动照明需求，对南北区篮球场田径场照明设施进行总体规划，先对部分篮球场和田径场进行试点。 |
| 合计 |  |  |  | 10191.5+ 待定 |  |